ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по капитальному ремонту кровельного покрытия здания главного корпуса

на производственной площадке  ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

| №п/п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ООО «ВОЛМА-Воскресенск» |
| 2. | Вид работ | Капитальный ремонт кровельного покрытия |
| 3. | Место расположение объекта | ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3 |
| 4. | Основание | Приложение №1 Схема капитального ремонта ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Приложение №2 Ведомость объемов работ |
| 5. | Сроки исполнения | Июль 2021г-2022г. Сроки уточняются на момент заключения договора |
| 6. | Порядок оплаты | Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата после подписания акта выполненных работ каждого этапа с отсрочкой платежа. |
| 7. | Гарантия | 60 мес. |
| 9. | Объем работ, требования к технологии и комплексу работ. | Капитальный ремонт кровельного покрытия ООО «ВОЛМА-Воскресенск», осуществляется в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1) Актуализированная редакция СНиП II-26-76 |
| 10. | Требования к подрядной организации | Подрядчик, выполнением данного вида работ должен обеспечить восстановление целостности, герметичности кровельного ковра. Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц. Организация, выполняющая работы должна: - обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); - обладать лицензией на право осуществления деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов в соответствии с ФЗ года или иметь подписанный договор на утилизацию. - иметь членство в СРО; - Иметь наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право проведения видов работ. При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области . Все виды работ выполняются из техническими средствами Подрядчика. Локально-сметные расчеты должны быть составлены согласно Приказа №П-УК-0032/19 «О требованиях, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на «ВОЛМА-Воскресенск». По окончанию работ перед подписанием КС-2 и КС-3 предоставить Заказчику документацию подтверждающие утилизацию всего объема строительного мусора. |