## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия надземного газопровода диаметром 300 мм, от задвижки №69 до ГРП-5, протяжённостью 2291 мп для нужд ООО "ВОЛМА-Воскресенск"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА -Воскресенск"
| Ответственный по техническим вопросам: | Чуприков Александр Анатольевич; Инженер по эксплуатации зданий и сооружений; chuprikov@volma.ru; тел: 89852468525.
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1.
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Восстановление лакокрасочного покрытия надземного газопровода диаметром 300 мм, от задвижки №69 до ГРП-5, протяжённостью 2291 мп, расположенных по адресу: Московская область, ул. Кирова, д.3, стр 1.
| Объём работ | Согласно ТЗ и ведомости объёмов работ (Приложение №1 Т.З.)
| Условия выполнения работ | Работы производятся в условиях действующего предприятия. Все инструменты и оборудование предоставляет Подрядчик. Работы производятся на высоте от 8 до 15 метров. Работы производятся над автомобильным и железнодорожным полотнами. Работники должны иметь медицинское заключение. Иметь аттестацию по охране труда, согласно постановлению №2464 от 24.12.2021г). Иметь аттестацию по охране труда при работе на высоте согласно приказа №782н от 16.11.2020 года.
3 | Требования к качеству | Работы принимаются последовательно, с соблюдением технологии применения тех или иных строительных материалов. Все строительные материалы закупаемые Подрядчиком должны иметь паспорта, сертификаты качества или иные документы подтверждающие их качество . Качество штукатурных, шпатлёвочных и окрасочных работ должно соответствовать требованиям СП 72.13330.2016 (СНиП3.04.03-85).
4 | Требования к подрядчику | Все работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и ведомостью объёмов работ. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопастности охраны труда. Ответственность за соблюдение правил техники безопастности и охраны труда Исполнитель возлагает на себя. После выполнения работ подрядчик предоставляет исполнительную документацию на весь проведённый объём работ.
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 60 календарных дней с момента подписания Договора
7 | Место выполнения работ | г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1.
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения

## П№1 Ведомость объёмов работ
Форма ведомости объёмов работ
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1 | Очистка металлическими счётками поверхности трубопроводов диаметром 300 мм | мп | 2291
2 | Обезжиривание поверхности вручную | мп | 2291
3 | Грунтовка поверхности газопровода в 1 слой | мп | 2291
4 | Покраска газопровода в 2 слоя | мп | 2291
Перечень материалов
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Количество
1 | Растворитель Р-4 (0,32кг/м2 по ГЭСН 13-07-001-03) | л | 690
2 | Эмаль ХВ-124 цвет Жёлтая (0,25кг/м2 в 2 слоя по ГЭСН 15-04-030-03) | кг | 540
3 | Грунтовка ФЛ-03К, АК-070 или ВЛ-02 | кг | 100
Замена материалов по согласованию с Заказчиком