## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку воздушно-струевых линейных газовых горелок сушильного агрегата участка ПГП ООО "ВОЛМА-МАЙКОП"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО"ВОЛМА-Майкоп"
| Ответственный по техническим вопросам: | Никульников А.А., главный инженер ООО «ВОЛМА-Майкоп» Моб 8-965-471-82-11 mkp-nikulnikov@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия г. 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, каб. 10
2 | Предмет тендера
3 | Назначение | Обменный фонд для проведения технического обслуживания
| Название оборудования | Сушильный агрегат участка пазогребневых плит
| Название линейной горелкт | Горелка SOGYP- 260 | Горелка SOGYP- 175
| Габариты | 1 575х255 мм | 1 062х255 мм
| Мошность | 302 кВт/час (260 термий) | 204 кВт/час (175 термий)
| Потребление газа | 32 м3/ч | 22.2 м3/ч
| Давление газа перед горелкой | 2-5 кПа | 2-5 кПа
| Марка стали | 20X23H18 | 20X23H18
| Подключение воздуха | Фланцевое подключение размер фланца 74*74 отверстия d-8 mm/
| Подключение казовой трубы | Трубная цилиндрическая резьба 1й-ряд 1'' -33,25 мм шаг 11 нитей
| Количество горелок | 1 шт | 1 шт
| Чертеж | Приложение 1
| Аналог | Можно предложить аналоги при полном соблюдении технических характеристик
4 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска 2023-2024 года. ГОСТ, ТУ и другие технические требования указаны в Приложениях 1 Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
5 | Требования к поставщику | Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами, иметь достаточное количество специалистов соответствующей квалификации, необходимой для выполнения качественной работы. При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика и техники безопасности, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством РФ. Все виды работ выполняются из технических средств и специалистами Подрядчика.
6 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента вода в эксплуатацию. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
7 | Срок поставки | До 28.02.2024 г.
8 | Место поставки | Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, каб. 10
9 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара с отсрочкой платежа. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
10 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора.
11 | Приложения | Приложение 1. Чертеж горелок

## Приложение 1
Горелка SOGYP 260 | Горелка SOGYP 175