ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку морозильного шкафа с температурным индикатором, для проведения испытаний на морозостойкость цементных клеевых смесей для нужд «УК ВОЛМА»

1.Предметом настоящего тендера является поставка морозильного шкафа UGUR (либо аналог) с температурным индикатором для определения морозостойкости цементных клеевых смесей для нужд УРП ООО «УК ВОЛМА»

Технические характеристики и фотографии камеры для проведения испытаний на морозостойкость представлены в Приложении 1.

2.Условия поставки

Место поставки: ООО «УК ВОЛМА» 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная 128

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

3.Срок поставки: до 30.06.2020 года

4.Порядок приемки товара

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Сколы, следы коррозии и другие повреждения товара не допускаются.

Товар должен быть сертифицирован либо аттестован, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать. Наличие этикеток с указанием марки обязательно.

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания.

Датой поставки Товара считается дата получения Покупателем Товара и подписания обеими сторонами накладной.

Товар должен предоставляться вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка товара должна быть в соответствии ГОСТ, ТУ.

В стоимость должны входить: первичная метрологическая поверка/аттестация и доставка.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

Весь товар должен сопровождаться паспортами (сертификатами качества) производителя.

В случае невозможности предоставить оригинал паспорта допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии. Паспорта должны находиться вместе с упаковочными листами в коробках с технологической оснасткой.

При обнаружении недостачи в комплектации товара в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недокомплектации товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленной комплектации товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет доукомплектовать товар в течение 10 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.

В случае недокомплектации, или поставки некачественного товара, товар считается не поставленным.

5.Гарантийный срок

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить/отремонтировать товар своими силами и за свой счет. В случае замены/ремонта товара гарантийный срок продлевается на срок замены/ремонта.

6.Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.Начальная (максимальная) цена за единицу продукции: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает: стоимость морозильного шкафа, стоимость первичной поверки/аттестации, оформленной на владельца оборудования, стоимость надлежащей упаковки и доставки до адреса покупателя.

Приложение 1

Шкаф морозильный с индикатором температуры для проведения испытаний на морозостойкость цементных клеевых смесей

1. Технические характеристики.

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внутренние габаритные размеры, ширина × глубина × высота, мм | не менее 475*440*1550 |
| Внешние габаритные размеры, ширина × глубина × высота, мм | 595*600*1840 |
| Объем (нетто/брутто), л | не менее 270/300 |
| Количество полок, шт., | не менее 6 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 0С до – 20 0С |
| Возможность поверки/ аттестации | обязательно |
| Материал внутренних полок | металл |
| Тип дверцы | стеклянная |
| Наличие температурного индикатора | обязательно |

2. Фотография морозильного шкафа с индикатором температуры.