ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку камеры для проведения испытаний на морозостойкость цементных строительных смесей для нужд ООО «УК ВОЛМА»

- Предмет тендера

Предметом настоящего тендера является поставка камеры для определения морозостойкости цементных строительных смесей для нужд управления разработкой продуктов ООО «УК ВОЛМА».

Технические характеристики и фотографии камеры для проведения испытаний на морозостойкость представлены в Приложении 1.

- Условия поставки

Место поставки: ООО «УК ВОЛМА» 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная 128.

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

- Срок поставки: до 30.12.2019г.

- Порядок приемки товара

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Сколы, следы коррозии и другие повреждения товара не допускаются.

Товар должен быть сертифицирован либо аттестован, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать. Наличие этикеток с указанием марки обязательно.

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания.

Датой поставки Товара считается дата получения Покупателем Товара и подписания обеими сторонами накладной.

Товар должен предоставляться вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка товара должна быть в соответствии ГОСТ, ТУ.

В стоимость должны входить: первичная метрологическая поверка и доставка.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

Весь товар должен сопровождаться паспортами (сертификатами качества) производителя.

В случае невозможности предоставить оригинал паспорта допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии. Паспорта должны находиться вместе с упаковочными листами в коробках с технологической оснасткой.

При обнаружении недостачи в комплектации товара в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недокомплектации товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленной комплектации товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет доукомплектовать товар в течение 10 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.

В случае недокомплектации, или поставки некачественного товара, товар считается не поставленным.

- Гарантийный срок

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить/отремонтировать товар своими силами и за свой счет. В случае замены/ремонта товара гарантийный срок продлевается на срок замены/ремонта.

- Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Начальная (максимальная) цена за единицу продукции: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает: стоимость камеры морозильной, стоимость первичной аттестации камеры морозильной, оформленной на владельца оборудования, стоимость надлежащей упаковки и доставки камеры морозильной до адреса покупателя.

Приложение 1

Камера для проведения испытаний на морозостойкость цементных строительных смесей

1. Технические характеристики

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Тип камеры | вертикальный |
| Материал внутреннего корпуса | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, ширина × глубина × высота, мм | Не более 900х800х2500 |
| Внутренние размеры, ширина × глубина × высота, мм | Не менее 700х600х1300 |
| Полезный объем, м3 | Не менее 0,5 |
| Количество одновременно загружаемых образцов с размерами 160*40*40 мм., шт./кг, | Не менее 60 / 50 |
| Количество полок, шт., | Не менее 4 |
| Температура воздуха внутреннего объема при замораживании образцов, °С | –18,0± 2,0 |
| Температура воздуха внутреннего объема при оттаивании образцов, °С | +20,0± 2,0 |
| Время автоматического изменения температуры от (–18,0± 2,0)0С до (+20,0± 2,0)0С / от (+20,0± 2,0)0С до (–18,0± 2,0)0С, мин. | Не более 120 |
| Масса брутто, кг | Не более 250 |
| Возможность поверки/ аттестации | обязательно |
| Возможность программирования режима замораживания/ оттаивания | обязательно |

2. Фотографии камеры