**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку асинхронного электродвигателя для компрессора** **Atlas Copco GA315VSD-FF**

**для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград**

1. **Предмет тендера**

**Предметом настоящего тендера** является поставка электродвигателя для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в соответствии со следующей спецификацией:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****оборудования** | **Тип, марка****оборудования,****технические характеристики** | **Ед.****изм.** | **Общее****кол-во** |
| 1 | Электродвигатель компрессора Atlas Copco GA315VSD-FF  | Электродвигатель асинхронный 290 315кВт 1500об/мин 380В IP55, исполнение по способу монтажа IM2001, предназначен для работы с частотным преобразователем | шт. | 1 |

**2. Срок поставки: март** **2020г.**

Датой поставки Товара считается дата получения Покупателем Товара и подписания обеими сторонами накладной.

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

Товар должен быть упакован для транспортировки.

1. **Место поставки:** ООО «ВОЛМА-Волгоград», г. Волгоград, ул. Крепильная, 128.

Поставка продукции производится транспортом Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя по вышеуказанным адресам.

**4. Сертификация и порядок приемки товара**

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы:

Сертификат соответствия Таможенного Союза, выданный официальным сертификационным органом России.

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному как «Место поставки» (п.3 настоящего Технического задания).

Товар должен предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка товара должна быть в соответствии ГОСТ, ТУ.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузки и хранения на складе в надлежащих условиях.

Продукция сопровождается паспортами (сертификатами) качества на каждую поставку, в которых должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер, номер партии, дата изготовления, гарантийный талон.

В случае невозможности предоставить оригинал паспорта допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии.

При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, продукция подлежит замене.

Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счета-фактуры следуют и предоставляются одновременно с товаром;

Право собственности, риск случайной гибели и повреждений товара переходит к Покупателю с момента поставки продукции и подписания товарной накладной Покупателем.

При обнаружении недостачи при проверке комплектации в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного количества товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.

В случае недопоставки, или поставки некачественного товара, товар считается непоставленным.

**5. Гарантийный срок**

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев с момента запуска оборудования.

Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока. В любом случае срок гарантии на поставляемый товар должен быть не ниже срока гарантии, установленной заводом-изготовителем, и исчисляется с момента передачи товара и подписания товарно-транспортной, транспортной или товарной накладной. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов, возникших по вине Поставщика, которые не позволяют продолжить нормальную установку и эксплуатацию оборудования до их устранения, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены.

**6. Форма и порядок оплаты**

**Форма оплаты:** Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

**7. Начальная (максимальная) цена за единицу продукции:** не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.